## ORÇAMENTO REFORMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURAS E DEMAIS REFORMAS CIVIS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA | [6 empty] | DATA BASE: | CESAN - JAN/24 SINAPI -JAN/24
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ARACRUZ/ES | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 34.71%
[7 empty] | BDI MATERIAIS: | 15.57%
[7 empty] | ENC. SOCIAIS: | 157.3%
Fonte | Ref. | Item | Descrição dos Serviços | Und | Quant. | Preços Contratuais(R$)
[6 empty] | Unitário s/BDI (R$) | Unitário c/BDI (R$) | Total (R$) | Peso %
|  | 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
Cesan | 7010100110 | 1.1 | PLACA OBRA PAD E AGENTE FINANCEIRO | m² | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100150 | 1.2 | CONTAINER ESCRITORIO DE 6,0X2,4M C/ BANH | unm | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100170 | 1.3 | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M S/ BANH | unm | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100180 | 1.4 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | unm | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100190 | 1.5 | MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100200 | 1.6 | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100070 | 1.7 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA | und | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100081 | 1.8 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE AGUA | und | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100210 | 1.9 | BANHEIRO QUIMICO | unm | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7010100220 | 1.10 | SANITARIO HIDRAULICO PORTATIL | unm | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 1.0 - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.0 | SISTEMA DE RESERVAÇÃO
|  | 2.1 | RESERVATÓRIO CUPIDO
|  | 2.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.1.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100160 | 2.1.1.2 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM | unid | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100170 | 2.1.1.3 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM MAIOR 30,0CM | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100230 | 2.1.1.4 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m2 | 107.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.1.1.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 9.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100291 | 2.1.1.6 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 275.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100270 | 2.1.1.7 | LIMPEZA MANUAL DE CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100561 | 2.1.1.8 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP | m3 | 0.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100551 | 2.1.1.9 | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | m3 | 1.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100650 | 2.1.1.10 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 139.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100130 | 2.1.1.11 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 133.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100800 | 2.1.1.12 | RETIRADA DE GRADES OU GRADIS | m2 | 10.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100280 | 2.1.1.13 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 275.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100950 | 2.1.1.14 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 1.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.1.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 43.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100390 | 2.1.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 539.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100060 | 2.1.2.3 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 159.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100010 | 2.1.2.4 | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.1.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 28.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100130 | 2.1.3.2 | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | m2 | 9.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100240 | 2.1.3.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.1.3.4 | ARMADURA CA-50 | kg | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7110100040 | 2.1.3.5 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.3 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100130 | 2.1.4.1 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 12.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100360 | 2.1.4.2 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 344.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100300 | 2.1.4.3 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 9.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.1.4.4 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 9.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100310 | 2.1.4.5 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 0.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.4 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7210100450 | 2.1.5.1 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA | m2 | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.6 | ESCADA TIPO MARINHEIRO PARA RESERVATÓRIO CONFORME PROJETO PADRÃO
Cesan | 7180100010 | 2.1.6.1 | PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO | kg | 363 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 2.1.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SUPERIOR
Cesan | 7030100250 | 2.1.7.1.1 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 37.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.1.7.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 9.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.1.7.1.3 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 9.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.1.7.1.4 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 22.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 17.82 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.1.7.1.6 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 21.69 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.7.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES VERTICAIS E FUNDO
| COMP-07 | 2.1.7.2.1 | RETIRADA DE MANTA E MATERIAIS EXISTENTES EM IMPERMEABILIZAÇÕES ANTERIORES NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO | Unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100370 | 2.1.7.2.2 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 4.52 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100150 | 2.1.7.2.3 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 0.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100250 | 2.1.7.2.4 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 75.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.1.7.2.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 7.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.1.7.2.6 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 7.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.1.7.2.7 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 75.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.1.7.2.8 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 37.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98553 | 2.1.7.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 75.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 87759 | 2.1.7.2.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021 | m2 | 15.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.7.2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.8 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Cesan | 7210100300 | 2.1.8.1 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | m2 | 328.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100320 | 2.1.8.2 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | m | 20.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.1.8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL - RESERVATÓRIO CUPIDO ==> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2 | RESERVATÓRIO SÃO MARCOS
|  | 2.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.2.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100160 | 2.2.1.2 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.2.1.3 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 22.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100291 | 2.2.1.4 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 536.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100270 | 2.2.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100520 | 2.2.1.6 | DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO | m3 | 10.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100551 | 2.2.1.7 | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | m3 | 1.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100670 | 2.2.1.8 | RETIRADA DE CERCA EM TELA GALVANIZADA | m2 | 54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7160100390 | 2.2.1.9 | TAMPA FIBRA VIDRO E=6MM | m2 | 3.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100280 | 2.2.1.10 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 536.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100650 | 2.2.1.11 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100130 | 2.2.1.12 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100950 | 2.1.1.13 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 0.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100700 | 2.1.1.14 | RETIR ESQUADRIA PORTA/JANELA C/ REAPRPV | m2 | 3.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7120100030 | 2.1.1.15 | PORTA ALUMINIO DE ABRIR/CORRER, COMPLETA | m2 | 1.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.2.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 36.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100390 | 2.2.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 243.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.2.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100130 | 2.2.3.2 | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | m2 | 5.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100240 | 2.2.3.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.2.3.4 | ARMADURA CA-50 | kg | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7110100040 | 2.2.3.5 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100250 | 2.2.4.1 | PINTURA PVA LATEX PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 141.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100350 | 2.2.4.2 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 2 DEMAOS | m2 | 578.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100300 | 2.2.4.3 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 30.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.2.4.4 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 29.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100310 | 2.2.4.5 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 1.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7100100360 | 2.2.5.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | #DIV/0!
|  | 2.2.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SUPERIOR
Cesan | 7030100250 | 2.2.6.1.1 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 120.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.2.6.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 30.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.2.6.1.3 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 30.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.2.6.1.4 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 113.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.2.6.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 57.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.2.6.1.6 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 63.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.2.6.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES VERTICAIS E FUNDO
| COMP-07 | 2.2.6.2.1 | RETIRADA DE MANTA E MATERIAIS EXISTENTES EM IMPERMEABILIZAÇÕES ANTERIORES NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO | Unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100370 | 2.2.6.2.2 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 14.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100150 | 2.2.6.2.3 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 1.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100250 | 2.2.6.2.4 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 241.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.2.6.2.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 24.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.2.6.2.6 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 24.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.2.6.2.7 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 241.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.2.6.2.8 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 120.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98553 | 2.2.6.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 241.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 87759 | 2.2.6.2.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021 | m2 | 58.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.2.6.2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.2.6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2.7 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Cesan | 7210100360 | 2.2.7.1 | MURO TIPO 2: BLOCO/MOURAO/TELA /ARAME | m | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100420 | 2.2.7.2 | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=4M | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100300 | 2.2.7.3 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | m2 | 228 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100320 | 2.2.7.4 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | m | 20.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL - RESERVATÓRIO SÃO MARCOS ==========================> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3 | RESERVATÓRIO BELA VISTA
|  | 2.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.3.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.3.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 33.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100291 | 2.3.1.3 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 936.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100520 | 2.3.1.4 | DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO | m3 | 0.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100551 | 2.3.1.5 | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | m3 | 1.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7160100390 | 2.3.1.6 | TAMPA FIBRA VIDRO E=6MM | m2 | 1.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100280 | 2.3.1.7 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 936.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100650 | 2.3.1.8 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100130 | 2.3.1.9 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100950 | 2.1.1.10 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 0.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.3.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 2.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100390 | 2.3.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 18.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.3.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 15.58 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100130 | 2.3.3.2 | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | m2 | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100240 | 2.3.3.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.3.3.4 | ARMADURA CA-50 | kg | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7110100040 | 2.3.3.5 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100360 | 2.3.4.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 940.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100300 | 2.3.4.2 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 37.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.3.4.3 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 26.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100310 | 2.3.4.4 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 1.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7100100360 | 2.3.5.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 2.3.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SUPERIOR
Cesan | 7030100250 | 2.3.6.1.1 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 137.52 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.3.6.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 34.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.3.6.1.3 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 34.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.3.6.1.4 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 113.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.3.6.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 65.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.3.6.1.6 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 72.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.3.6.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES VERTICAIS E FUNDO
| COMP-07 | 2.3.6.2.1 | RETIRADA DE MANTA E MATERIAIS EXISTENTES EM IMPERMEABILIZAÇÕES ANTERIORES NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO | Unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100370 | 2.3.6.2.2 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 17.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100150 | 2.3.6.2.3 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 1.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100250 | 2.3.6.2.4 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 286.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.3.6.2.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 28.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.3.6.2.6 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 28.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.3.6.2.7 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 286.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.2.6.2.8 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 143.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98553 | 2.2.6.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 286.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 87759 | 2.3.6.2.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021 | m2 | 66.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.3.6.2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.3.6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3.7 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Cesan | 7210100300 | 2.3.7.1 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | m2 | 225 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100320 | 2.3.7.2 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | m | 24.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.3.8 | CALÇADA
Cesan | 7040100060 | 2.3.8.1 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 0.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100090 | 2.3.8.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m3 | 0.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100120 | 2.3.8.3 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100240 | 2.3.8.4 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.3.8.5 | ARMADURA CA-50 | kg | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100030 | 2.3.8.6 | PISO LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM | m2 | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL - RESERVATÓRIO BELA VISTA =======================================> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4 | RESERVATÓRIO JEQUITIBÁ
|  | 2.4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.4.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100160 | 2.4.1.2 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100170 | 2.4.1.3 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM MAIOR 30,0CM | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100230 | 2.4.1.4 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m2 | 52.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.4.1.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 34.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100291 | 2.4.1.6 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 596.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100520 | 2.4.1.7 | DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO | m3 | 1.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100551 | 2.4.1.8 | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | m3 | 1.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100561 | 2.4.1.9 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP | m3 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7090100050 | 2.4.1.10 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM | m2 | 4.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7160100390 | 2.4.1.11 | TAMPA FIBRA VIDRO E=6MM | m2 | 1.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100280 | 2.4.1.12 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 596.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100650 | 2.4.1.13 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100130 | 2.4.1.14 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 74.82 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100950 | 2.1.1.15 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 1.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.4.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 46.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100390 | 2.4.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 585.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.4.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 13.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100240 | 2.4.3.2 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.4.3.3 | ARMADURA CA-50 | kg | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7110100040 | 2.4.3.4 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100350 | 2.4.4.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 2 DEMAOS | m2 | 596.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100300 | 2.4.4.2 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 34.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.4.4.3 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 30.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100310 | 2.4.4.4 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 1.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100190 | 2.4.4.5 | CHAPISCO ACABAM ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 181.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7100100360 | 2.4.5.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 2.4.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SUPERIOR
Cesan | 7030100250 | 2.4.6.1.1 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 83.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.4.6.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 20.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.4.6.1.3 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 20.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.4.6.1.4 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 113.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.4.6.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 39.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.4.6.1.6 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 44.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.4.6.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES VERTICAIS E FUNDO
| COMP-07 | 2.4.6.2.1 | RETIRADA DE MANTA E MATERIAIS EXISTENTES EM IMPERMEABILIZAÇÕES ANTERIORES NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO | Unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100370 | 2.4.6.2.2 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 9.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100150 | 2.4.6.2.3 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 0.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100250 | 2.4.6.2.4 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 160.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.4.6.2.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 16.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.4.6.2.6 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 16.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.4.6.2.7 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 160.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.2.6.2.8 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 80.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98553 | 2.2.6.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 160.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 87759 | 2.4.6.2.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021 | m2 | 38.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.4.6.2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.4.6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4.7 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Cesan | 7210100300 | 2.4.7.1 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | m2 | 321.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100320 | 2.4.7.2 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | m | 24.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4.8 | CALÇADA
Cesan | 7040100060 | 2.4.8.1 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 1.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100090 | 2.4.8.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m3 | 0.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100120 | 2.4.8.3 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100230 | 2.4.8.4 | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 0.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.4.8.5 | ARMADURA CA-50 | kg | 13.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100030 | 2.4.8.6 | PISO LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM | m2 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL - RESERVATÓRIO JEQUITIBÁ ========================> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | #REF! | #REF!
|  | 2.5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.5.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100230 | 2.5.1.2 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m2 | 263.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.5.1.3 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 22.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100291 | 2.5.1.4 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 722.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100520 | 2.5.1.5 | DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO | m3 | 1.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100551 | 2.5.1.6 | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | m3 | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100561 | 2.5.1.7 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP | m3 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7090100050 | 2.5.1.8 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM | m2 | 3.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7180100010 | 2.5.1.9 | PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO | kg | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7160100390 | 2.5.1.10 | TAMPA FIBRA VIDRO E=6MM | m2 | 1.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100280 | 2.5.1.11 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 722.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100650 | 2.5.1.12 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 138 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100130 | 2.5.1.13 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 138 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100950 | 2.1.1.15 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 0.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.5.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 35.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100390 | 2.5.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 443.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [5 empty] | #DIV/0!
Cesan | 7070100120 | 2.5.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 2.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100240 | 2.5.3.2 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.5.3.3 | ARMADURA CA-50 | kg | 66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7110100040 | 2.5.3.4 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100360 | 2.5.4.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 654.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100300 | 2.5.4.2 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 22.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.5.4.3 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 22.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100310 | 2.5.4.4 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 0.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7100100360 | 2.5.5.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 2.5.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SUPERIOR
Cesan | 7030100250 | 2.5.6.1.1 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 120.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.5.6.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 30.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.5.6.1.3 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 30.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.5.6.1.4 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 113.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.5.6.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 57.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.5.6.1.6 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 63.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.5.6.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES VERTICAIS E FUNDO
| COMP-07 | 2.5.6.2.1 | RETIRADA DE MANTA E MATERIAIS EXISTENTES EM IMPERMEABILIZAÇÕES ANTERIORES NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO | Unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100370 | 2.5.6.2.2 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 14.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100150 | 2.5.6.2.3 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 1.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100250 | 2.5.6.2.4 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 241.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.5.6.2.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 24.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.5.6.2.6 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 24.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.5.6.2.7 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 241.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.2.6.2.8 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 120.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98553 | 2.2.6.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 241.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 87759 | 2.5.6.2.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021 | m2 | 58.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.5.6.2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.5.6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.7 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Cesan | 7210100300 | 2.5.7.1 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | m2 | 251.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100320 | 2.5.7.2 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.8 | CALÇADA
Cesan | 7040100060 | 2.5.8.1 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 1.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100090 | 2.5.8.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m3 | 1.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100120 | 2.5.8.3 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100230 | 2.5.8.4 | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.5.8.5 | ARMADURA CA-50 | kg | 16.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100030 | 2.5.8.6 | PISO LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM | m2 | 6.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.5.9 | ESCADA TIPO MARINHEIRO PARA RESERVATÓRIO CONFORME PROJETO PADRÃO
Cesan | 7180100010 | 2.5.9.1 | PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO | kg | 387.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL - RESERVATÓRIO RECANTO FELIZ - GUARANÁ =============> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | #REF! | #REF!
|  | 2.6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.6.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.6.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 33.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100291 | 2.6.1.3 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 463.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100280 | 2.6.1.4 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 463.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100650 | 2.6.1.5 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100130 | 2.6.1.6 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.6.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.6.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100390 | 2.6.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 12.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.6.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.6.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100130 | 2.6.3.2 | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | m2 | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100240 | 2.6.3.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.6.3.4 | ARMADURA CA-50 | kg | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7110100040 | 2.6.3.5 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.6.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100360 | 2.6.4.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 463.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100300 | 2.6.4.2 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 12.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.6.4.3 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 33.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100310 | 2.6.4.4 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 2.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.6.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7100100360 | 2.6.5.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.6.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | #DIV/0!
|  | 2.6.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SUPERIOR
Cesan | 7030100250 | 2.6.6.1.1 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 95.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.6.6.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 23.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.6.6.1.3 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 23.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.6.6.1.4 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 113.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.6.6.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 45.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.6.6.1.6 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 165.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.6.6.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.6.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES VERTICAIS E FUNDO
| COMP-07 | 2.6.6.2.1 | RETIRADA DE MANTA E MATERIAIS EXISTENTES EM IMPERMEABILIZAÇÕES ANTERIORES NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO | Unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100370 | 2.6.6.2.2 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 12.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100150 | 2.6.6.2.3 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 1.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100250 | 2.6.6.2.4 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 211.29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.6.6.2.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 21.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.6.6.2.6 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 21.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.6.6.2.7 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 211.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.2.6.2.8 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 105.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98553 | 2.2.6.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 211.29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 87759 | 2.6.6.2.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021 | m2 | 45.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.6.6.2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.6.6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL - RESERVATÓRIO SEDE - SAAE ==============> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | #REF! | #REF!
|  | 2.7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.7.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.7.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 41.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100291 | 2.7.1.3 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 271.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100520 | 2.7.1.4 | DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO | m3 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100551 | 2.7.1.5 | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | m3 | 0.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100670 | 2.7.1.6 | RETIRADA DE CERCA EM TELA GALVANIZADA | m2 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7160100390 | 2.7.1.7 | TAMPA FIBRA VIDRO E=6MM | m2 | 1.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100280 | 2.7.1.8 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 271.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100650 | 2.7.1.9 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100130 | 2.7.1.10 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100950 | 2.1.1.15 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 0.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.7.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.7.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 19.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100390 | 2.7.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 238 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.7.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.7.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 7.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100130 | 2.7.3.2 | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | m2 | 6.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100240 | 2.7.3.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 2.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100200 | 2.7.3.4 | ARMADURA CA-50 | kg | 121.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7110100040 | 2.7.3.5 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.7.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100360 | 2.7.4.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 323.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100300 | 2.7.4.2 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 24.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.7.4.3 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 40.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100310 | 2.7.4.4 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 24.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.7.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7100100360 | 2.7.5.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.7.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 2.7.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SUPERIOR
Cesan | 7030100250 | 2.7.6.1.1 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 61.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.7.6.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 15.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.7.6.1.3 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 15.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.7.6.1.4 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 113.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.7.6.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 28.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98556 | 2.7.6.1.6 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m2 | 32.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.7.6.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.7.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES VERTICAIS E FUNDO
| COMP-07 | 2.7.6.2.1 | RETIRADA DE MANTA E MATERIAIS EXISTENTES EM IMPERMEABILIZAÇÕES ANTERIORES NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO | Unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100370 | 2.7.6.2.2 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 5.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100150 | 2.7.6.2.3 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | TO | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100250 | 2.7.6.2.4 | LIMPEZA DE CONCRETO C/ HIDROJATEAMENTO | m2 | 99.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.7.6.2.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 9.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.7.6.2.6 | PINT ANTICORROSIVA PRIMER CONTENDO CROMATO DE ZINCO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 9.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7070100210 | 2.7.6.2.7 | ARMADURA CA-60 (Reforço estrutural) | kg | 88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.7.6.2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 49.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 98562 | 2.7.6.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m2 | 99.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sinapi | 87759 | 2.7.6.2.10 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021 | m2 | 28.27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.7.6.2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.7.6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.7.7 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Cesan | 7210100360 | 2.7.7.1 | MURO TIPO 2: BLOCO/MOURAO/TELA /ARAME | m | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100420 | 2.7.7.2 | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=4M | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7210100300 | 2.7.7.3 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | m2 | 117.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL - RESERVATÓRIO IRAJÁ ===========> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 2.8 | RESERVATÓRIO BARRAGEM FRIGINI - DISTRITO DE GUARANÁ
|  | 2.8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.8.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100241 | 2.8.1.2 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 34.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100291 | 2.8.1.3 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 22.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100280 | 2.8.1.4 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 271.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100650 | 2.8.1.5 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100130 | 2.8.1.6 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7030100950 | 2.8.1.7 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 0.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.8.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.8.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7040100390 | 2.8.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 18.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.8.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7110100040 | 2.8.3.1 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.8.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100300 | 2.8.4.1 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 32.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100390 | 2.8.4.2 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 32.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Cesan | 7100100310 | 2.8.4.3 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL - RESERVATÓRIO BARRAGEM FRIGINI - DISTRITO DE GUARANÁ => |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 2.0 - SISTEMA DE RESERVAÇÃO =================> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.0 | SERVIÇOS GERAIS
SINAPI | COMP-01 | 3.1 | RESERVATÓRIOS CUPIDO E RECANTO FELIZ (GUARANÁ )- INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI | COMP-02 | 3.2 | CORTAR E ADAPTAR AS 05 ESCADAS MARINHEIROS EXISTENTES PARA QUE INICIEM A 3,5 METROS DO SOLO, INCLUINDO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO A PARTE SUPERIOR DOS RESERVATÓRIOS | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI | COMP-03 | 3.3 | INSTALAÇÃO DE 07 RÉGUAS MEDIDORA DE NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI | COMP-04 | 3.4 | RESERVATÓRIOS CUPIDO - SUBSTITUIR TUBO DE ENTRADA E SAÍDA DO RESERVATÓRIO EM PVC DE FOFO PARA F°F° DN100 | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI | COMP-05 | 3.5 | RESERVATÓRIOSÃO MARCOS - EMBUTIR FIOS EM ELETRODUTOS NAS PAREDES, INSTALAR NOVA CAIXA TRANSPARENTE PADRÃO EDP, INSTALAR LAMPADAS E LUMINÁRIAS TIPO PLAFON | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI | COMP-06 | 3.6 | RESERVATÓRIO BELA VISTA, GUARANÁ E CUPIDO - INSTALAR ELETRODUTO METALICO DESDE O CHÃO ATÉ O TOPO DO RESERVATÓRIO PARA FIOS DA AUTOMAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI | COMP-07 | 3.7 | RESERVATÓRIO - DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE MANTA E MATERIAIS EXISTENTES EM IMPERMEABILIZAÇÕES ANTERIORES NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI | COMP-08 | 3.8 | PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA TODOS OS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE ÁGUA TRATADA, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA BRASILEIRA APRESENTANDO MEMORIAL DESCRITIVO, CÁLCULOS, ESPECIFICAÇÕES, METOLOLOGIA DE APLICAÇÃO E MEDIDAS MITIGADORAS, APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SINAPI | COMP-SPDA | 3.9 | PROJETO E INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS | unid | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Total do Item 3.0 - SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL GERAL ==================================> |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
NOTA: A presente planilha orçamentária consiste em em calcular e prever possíveis operações financeiras, como custos e despesas, que sejam necessárias para a reforma das unidades de reservação elencadas. Seu objetivo é nortear as ações que precisarão ser tomadas. Contudo, o valor real para o justo pagamento deverá ser apurado pela fiscalização por ocasião das execuções das obras.
Fórmula a ser utilizada segundo a Resolução N°366/2022 - TCE
CÁLCULO DO BDI |  | Faixa 2 | Fórmula a ser utilizada segundo a Resolução N°366/2022 - TCE
A - Administração Central |  | 4.06%
B - Administração Local |  | 8.19%
C - Tributos
C1 - ISSQN (Aracruz) |  | 5% | BDI SERVIÇOS | = | 34.71%
C2 - PIS |  | 0.65%
C3 - COFINS |  | 3% | BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | = | 15.57%
D - Custos Financeiros |  | 0.61%
E - Risco, Garantias e Seguros |  | 1%
F - Lucro |  | 8%
3. BDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos: Os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem um percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicada aos demais itens. Inserir a aquisição de materiais e equipamentos nas planilhas orçamentárias, adotando o valor do material ou equipamento acrescido de um BDI de 15,57% , exclusive eventual parcela referente a CPRB, quando aplicável.